## 曝光
甘肃省火灾隐患单位曝光统计表
为有效防范化解重大消防安全风险，切实压降电动自行车安全事故，持续发挥舆论监督作用，不断推动隐患整改，现将存在消防隐患的单位场所进行曝光：
序号 | 地区 | 火灾隐患单位名称 | 存在的主要隐患
1 | 兰州 | 兰州萃英绿岛物业管理有限责任公司 | 机动车占用消防车通道。
2 |  | 皋兰县南源小区 | 部分住户违规在疏散通道停放电动自行车及飞线充电。
3 |  | 甘肃嘉兴物业管理有限公司 | 部分住户违规在疏散通道停放电动自行车及飞线充电。
4 |  | 兰州花漾年华物业管理有限公司（水榭花都） | 部分住户违规在疏散通道停放电动自行车及飞线充电。
5 |  | 兰州蓝风物业管理有限公司 | 部分住户违规在疏散通道停放电动自行车及飞线充电。
6 |  | 恩泽苑小区 | 部分住户违规在疏散通道停放电动自行车。
7 |  | 大名城B区 | 部分住户违规在疏散通道停放电动自行车及飞线充电。
8 | 嘉峪关 | 嘉峪关柒牛犇犇火锅店 | 店内物品遮挡消火栓。
9 |  | 嘉峪关市基督教堂 | 外窗设置影响疏散逃生的铁栅栏。
10 |  | 嘉峪关市森磊职业技能培训学校 | 外窗设置影响人员逃生的防盗窗。
11 |  | 甘肃辰智物业服务有限公司 （华滨新嘉苑） | 小区内电动车违规飞线充电。
12 |  | 嘉峪关青葵丹尼儿母婴护理中心 | 安全出口摆放长凳，疏散通道设置围栏。
13 | 金昌 | 金昌江楠农业科技开发有限公司 | 1.果蔬交易B区未设置室内消火栓，蔬菜B区和水果C区部分室内消火栓箱内未配置水带和软管卷盘； 2.营业区室内消火栓无水。
14 |  | 永昌县星沐足浴店 | 三楼外窗违规设置人员逃生和灭火救援的障碍物。
15 |  | 永昌县公租房江滟园住宅小区 | 门厅楼道内违规停放电动自行车、飞线充电。
16 |  | 甘肃克胜阡耘生物科技有限公司 | 该单位擅自停用消防设施（擅自停用消防给水设施）。
17 |  | 金昌市蒂欣果蔬仓储农民专业合作社 | 该集体宿舍楼消火栓管网无水。
18 | 白银 | 白银市华辰物业管理有限责任公司 | 1号楼公共门厅停放电动自行车。
19 | 天水 | 秦州区百佳宜品购物超市 | 1.场所一楼右侧堵塞疏散通道； 2.部分烟感探测器防尘罩未摘除； 3.遮挡室内消火栓； 4.防火卷帘下堆放货物。
20 |  | 天水天宏物业管理有限公司（宝泰雅苑） | 小区1号楼安全出口停放电动自行车及飞线充电。
21 |  | 天水陇林物业服务有限责任公司（陇林瑞馨苑） | 1.楼顶水箱间未安装消防电话，消防控制室未安装应急照明； 2.地下停车场部分手动报警按钮、声光报警器被拆除； 3.消防车通道未施划标识标线。
22 |  | 天水恒悦物业管理有限公司 （天宁苑小区） | 1.电动自行车集中充电区域灭火器配置数量不足； 2.电动自行车占用疏散通道，私家车占用消防车通道； 3.电动自行车存在“飞线”充电现象。
23 |  | 天水诺物业服务有限公司（颐达晟府小区） | 1.6号楼1单元安全出口处停放电动自行车； 2.员工不熟练灭火器使用方法； 3.部分灭火器指针不在绿色区域内。
24 |  | 天水连众物业管理有限公司（大秦康居小区） | 1.小区内存在电动自行车违规“飞线充电”； 2.小区内部分电动自行车乱停乱放占用疏散通道； 3.物业管理人员未熟练掌握灭火器使用方法。
25 |  | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司甘谷客运中心 | 1.无防火巡查记录； 2.一层疏散通道堆放杂物； 3.常闭式防火门未关闭。
26 |  | 甘谷新视界大诚影业有限公司 | 1.员工对灭火器的使用掌握不熟练； 2.营业区疏散通道内堆放杂物； 3.无员工消防安全培训记录。
27 |  | 武山县子泰酒店管理有限公司 | 1.疏散通道堆放杂物； 2.配电室烟感未吸顶。
28 |  | 清水县鹏瑞物业有限公司 | 1.6号楼地下一层电动车充电区域部分感烟探测器防尘罩未摘除； 2.6号楼地下一层电动自行车充电区域部分常闭式防火门未保持常闭； 3.6号楼地下一层电动车充电区域西北侧设置门洞与地下停车场相连通。
29 |  | 张家川县昊缘商务宾馆 | 1.部分应急照明灯未接通电源； 2.一楼楼梯间堆放杂物； 3.缺少消防安全制度。
30 |  | 甘肃天庆物业管理有限公司麦积分公司（天庆苹果小镇） | 1.消防联动控制柜存在31处故障点未及时消除； 2.排烟机房内堆放杂物； 3.排烟控制柜与送风机控制柜处于手动状态。
31 | 武威 | 凉州区恩壹壹商务接待中心 | 占用、堵塞疏散通道。
32 |  | 武威和谐物业管理有限公司 | 1.消防设施未保持完好有效； 2.封闭、堵塞疏散通道。
33 |  | 天祝锦浩物业管理有限公司 | 占用、堵塞消防通道。
34 |  | 古浪县永丰滩李式批零超市西街分店 | 堵塞、封闭安全出口。
35 |  | 武威市诚关物业服务集团有限公司 | 堵塞、封闭安全出口。
36 |  | 武威市宗泰宾馆有限公司 | 占用、堵塞疏散通道。
37 | 张掖 | 张掖市甘州区隆恒昌商务宾馆 | 外窗设置影响逃生、灭火救援障碍物。
38 |  | 张掖市银波广告有限责任公司 | 场所三层外窗上设置影响逃生、灭火救援的广告牌。
39 |  | 临泽县五湖假日酒店 | 1.该单位九楼楼梯间堆放杂物，楼道堆放杂物； 2.一楼应急照明灯故障； 3.厨房一处电器线路敷设不符合规定。
40 |  | 民乐县恒升商务酒店 | 1.自动火灾报警系统未保持完好有效； 2.室内消火栓供水压力不足； 3.疏散通道堆放杂物，占用疏散通道。
41 |  | 民乐县德悦轩餐饮餐厅 | 1.自动火灾报警系统未保持完好有效； 2.室内消火栓供水压力不足； 3.封闭疏散通道。
42 |  | 肃南县裕固风情文化旅游发展有限责任公司 | 1.大厅安全出口上方未设置疏散指示标志； 2.疏散指示标志未保持完好有效。
43 |  | 高台县康居物业管理有限公司分公司 | 1. 5号楼一单元一层公共门厅停放电动自行； 2. 3号楼部分住户存在飞线充电现象； 3. 8号楼住户楼道堆放杂物。
44 |  | 甘肃爱馨物业有限责任公司 | 1.山丹县紫玉山庄小区一层楼梯间停放电动自行车； 2.消防车通道标识不清晰。
45 | 酒泉 | 酒泉市巨龙物业管理有限责任公司（巨龙庭院小区） | 1.消防车通道停放电动车； 2.物业未按要求开展防火巡查，消控室无人值班； 3.维修消防设施期间未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施。
46 |  | 玉门优顺化工有限公司 | 1.生产车间声光报警故障； 2.无防火检查、巡查记录，无消防演练，无消控室值班记录。
47 |  | 金塔县中学 | 1.主机服务器故障； 2.备用电源故障。
48 |  | 敦煌市东坪老街坊超市 | 1.场所一层东侧安全出口被冰箱遮挡； 2.场所一层、二层西侧室内消火栓内配置的消防水带为不合格消防产品。
49 |  | 兰州城关物业服务集团有限公司敦煌分公司 | 1.火灾自动报警控制器存在多处故障信息； 2.消防控制室仅一人值班且未持有消防设施操作员职业资格证书； 3.值班人员对消控室值班人员职责不清楚； 4.消防控制室无值班记录、防火巡查检查记录。
50 |  | 肃北蒙古族自治县博物馆 | 1.末端试水装置管道上未设置压力表； 2.东侧包厢圈占一处室内消火栓。
51 |  | 酒泉万信嘉达汽车销售有限责任公司 | 1.展厅东侧安全出口处疏散指示标志灯不亮； 2.展厅南侧安全出口处疏散指示标志应急照明灯未保持完好有效； 3.展厅中间两处室内消火栓消防水带破损，一处消防水带接口脱落； 4.展厅东侧 3 具灭火器压力指针不在绿色区域。
52 |  | 阿克塞哈萨克族自治县富元广酒店 | 1.消控室值班制度落实不到位，无消控室值班记录； 2.屋顶水箱间电接点压力表损坏。
53 | 平凉 | 平凉市崆峒区北坊苑小区 | 未设置电动车自行车停车棚，小区电动自行车乱停乱放。
54 |  | 静宁县鸿飞物业管理有限公司（滨河花园B区） | 20号楼2单元楼下违规停放电动自行车，飞线充电。
55 |  | 庄浪县南城花苑 | 南城花苑四号楼一单元三楼飞线充电。
56 |  | 崇信县体育事业管理中心 | 1.未进行消防竣工验收备案； 2.东侧疏散通道部分疏散指示标志故障，消控室未配备灭火器； 3.消防水池水位不足，湿式报警阀水力报警铃不动作； 4.一层东对外商业南烟感故障报警； 5.东侧入口处1处消火栓阀门损坏，北侧消火栓管网停用； 6.消防水带为不合格消防产品。
57 |  | 泾川县小牛摩托车维修点 | 1.部分电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2.消防设施、器材配置、设置不符合标准。
58 | 庆阳 | 环县东苑小区 | 楼内违规停放电动自行车，占用疏散通道。
59 |  | 庆城县恒爱酒店用品商行 | 店铺南侧疏散通道堆积货物，堵塞疏散通道。
60 |  | 宁县润苑小区 | 小区楼内停放电动自行车，占用疏散通道。
61 |  | 合水县子午家园小区 | 私家车占用消防车通道。
62 |  | 正宁县金色名邸小区 | 公共门厅违规停放电动自行车。
63 |  | 华池县柔远新村 | 1.违规停放电动自行车，占用疏散通道； 2.电动自行车“飞线”充电。
64 |  | 镇原县新喜迎宾朋宾馆 | 1.未设置火灾自动报警系统； 2.无消防安全制度及灭火和应急疏散预案，无员工培训、演练记录，无防火巡查、检查记录。
65 |  | 西峰区天禾家园住宅小区 | 私家车占用消防车通道。
66 | 定西 | 漳县盐川古镇火锅店 | 疏散通道内堆放杂物占用疏散通道。
67 |  | 洮丰家园小区 | 电动车违规停放、飞线充电.
68 |  | 安兴家园小区 | 13号楼三单元门厅电动车违规停放。
69 |  | 洮阳都市花园B区 | 楼梯间堆放杂物。
70 |  | 哥舒嘉苑小区 | 楼梯间堆放杂物，占用、堵塞疏散通道、安全出口。
71 | 陇南 | 陇南新干线网络会所 | 1.该场所一具疏散指示标志损坏； 2.一具灭火器罐体逾期未报废。
72 |  | 陇南长新物业服务有限公司 | 1.抽查发现三处感烟探测器防尘罩未摘除； 2.二期二单元 10 楼防火门封闭不严实； 3.无消防安全制度，应急疏散预案可操作性不强； 4.消控室主机两处故障未及时排故处理。
73 |  | 成县九诺克桌球俱乐部 | 1.防火门闭门器损坏； 2.全出口标志不符合规定； 3.无员工消防安全培训演练记录。
74 |  | 成县南河桥家居建材广场 | 1.未建立健全消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训记录，无防火巡查、检查记录； 2.部分安全出口标志、疏散指示标志设置不符合消防技术标准要求，未采用灯光型标志； 3.未落实消防控制室值班制度，无人员值班； 4.启动家具卖场 2 个手动报警按钮，1 个火灾显示盘发出声音报警信号，但火灾声光报警器均未启动；火灾报警控制器备用电源故障；建材销售区二层 1个手动报警按钮无法工作； 5.2 号消火栓泵泵体漏水，1 号稳压泵无法启动； 6.喷淋泵无法启动，喷淋管网无水，湿式报警阀不能正常工作。
75 |  | 成县左左香餐饮店（个体工商户） | 1.部分灭火器压力不足； 2.员工未通过消防安全培训上岗。
76 |  | 徽县大河店镇初级中学 | 1.教学楼消火栓无水、宿舍楼安全出口标志、疏散指示标志、应急照明灯及疏散指示标志未保持完好有效； 2.疏散指示标志及灭火器配备数量不足； 3.未配备安全出口标志； 4.宿舍楼疏散通道设置卷帘门且锁闭。
77 |  | 陇南瑞丰房地产开发有限公司 | 1.未配备安全出口标志； 2.两具疏散指示标志未保持完好有效。
78 |  | 两当县档案馆 | 办公区二楼南侧1个疏散指示标志损坏。
79 |  | 文县竹苑幼儿园 | 1.后厨液化气未设置燃气报警器及紧急切断阀，使用塑料软管连接； 2.三楼西侧安全出口附近电器线路插板安装在可燃物上面，用电器线路未经穿管保护。
80 |  | 文县江岸丽都（文县炘泰物业管理有限公司） | 1.场所内部分常闭式防火门设置在常开状态，场所一层喷淋头安装不符合技术标准，部分烟感探测器防尘罩未取未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2. 未开展员工消防安全培训，无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录，无防火检查、巡查记录，未确定消防安全管理人、承担灭火和组织疏散任务的人员。
81 |  | 礼县银合娱乐中心 | 该场所电器线路敷设不符合规范要求
82 |  | 礼县云辰宾馆店 | 1.6具干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内。
83 |  | 康县城关镇山水新城小区 | 小区违规停放电动自行车、飞线充电。
84 |  | 西和县盛世汇鼎足浴店 | 室内消火栓未保持完好有效。
85 |  | 西和县兰天嘉苑小区 | 小区违规停放电动自行车、飞线充电。
86 |  | 宕昌县华安驾驶员培训有限责任公司 | 场所未设置疏散指示标志及应急照明灯。
87 |  | 宕昌康民医院有限公司 | 1.场所疏散指示标志设置不符合标准； 2.场所二层外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
88 | 临夏 | 临夏县逸和小区 | 1.存在电动自行车占用堵塞疏散通道、安全出口情况； 2.存在在公共区域违停充电、“飞线充电”现象； 3.存在电动自行车进楼、入户现象。
89 |  | 永靖县德灵餐饮有限公司 | 1.装饰物遮挡感烟探测器 ； 2.喷淋系统无法正常使用； 3.厨房防火门柜未填充水泥沙浆。
90 |  | 临夏市熊猫厨房餐饮娱乐有限责任公司 | 二层至五层疏散走道未设置排烟设施
91 |  | 和政县兰和饭店 | 自动喷水灭火系统管网无水。
92 | 甘南 | 夏河县供暖二期公租房 | 疏散通道内停放电动自行车。
93 |  | 卓尼县启蒙商贸有限公司 | 1.场所内无应急照明灯、无疏散指示标志； 2.电线裸露在外且未穿管保护； 3.场所内灭火器配备数量不足； 4.电瓶充电位置不符合标准。
94 | 兰州新区 | 兰州新区福如海特色开锅饭店 | 安全出口疏散通道处堆放杂物。
95 |  | 兰州新区平安电动车行 | 违规设置铁栅栏。
96 |  | 兰州新区海航教育培训学校 | 违规设置铁栅栏。
97 |  | 兰州新区昌盛泓润发百货超市 | 疏散通道被杂物堵塞。
98 |  | 兰州新区祥盛尕羊餐饮店 | 场所第二安全出口处摆放消毒柜，堵塞安全出口。
99 |  | 兰州新区贝蒂少儿艺术培训学校 | 人员密集场所违规设置广告牌。
100 |  | 兰州新区新和悦楼茶餐厅 | 外窗设置防护网。
101 |  | 兰州新区聚贤庄智能共享服务中心 | 疏散应急标志不符合规范。